БЕРЕГИТЕ ФЕРМЫ ОТ ПОЖАРОВ

Как правило, ущерб от пожаров на фермах очень велик: огнем уничтожаются здания, гибнут животные. И в нынешних условиях, когда поголовье скота и без того сократилось, ущерб от пожара будет весьма ощутимым для любого сельскохозяйственного предприятия.

Основные причины пожаров на фермах: нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печей.

При подготовке животноводческих помещений к зимовке скота необходимое соблюсти необходимые меры:

- Фермы для содержания крупного рогатого скота должны быть оборудованы групповой легко срываемой привязью.

- Необходимо отремонтировать и содержать в исправном состоянии все теплогенерирующие установки, вовремя ремонтировать и правильно эксплуатировать печи.

- Под особый контроль необходимо взять все силовые и осветительные сети, которые не эксплуатировались в летний период, произвести ремонт и монтаж молниезащиты.

- Все животноводческие объекты должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения.

- Территория животноводческих ферм должна быть обеспечена противопожарным водоснабжением.

- Очистить помещения и территории вокруг них от старой соломы, сгораемого мусора и прочих отходов, могущих стать причиной пожара.

- Запрещается складировать сено и солому на расстоянии ближе 50 метров от ферм, 15 метров - от линий электропередачи, 10 метров - от дорог.

- На фермах категорически запрещено курить, пользоваться открытым огнем, факелами и паяльными лампами.

- Необходимо организовать круглосуточное дежурство членов добровольных пожарных дружин, обеспечить телефонную связь.

- Со всеми работниками животноводческой отрасли необходимо провести противопожарный инструктаж.

Только безусловное выполнение всех вышеперечисленных мероприятий позволит исключить опасность возникновения пожаров на животноводческих объектах.